##### Инвестиционная программа тепловых генерирующих компаний Холдинга РАО "ЕЭС России" на 2006-2010 гг. 
и потребность ОГК/ТГК в основных видах энергетического оборудования для её реализации*

Общий объем инвестиционной программы тепловых генерирующих компаний Холдинга составляет 1 459 631 млн. руб.**

Утверждена Правлением
ОАО РАО "ЕЭС России"
29.01.2007 г.

| Энерго- компания | Наименование | ОЭС | Мощность блока, МВт | Вид топлива | Год ввода | Энергетическое оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Турбины паровые | Турбины газовые | Турбо- генераторы | Котельное оборудование | Трансформаторы |
|  |  |  |  |  |  | шт | МВт | Типо- размер | шт | МВт | Типо- размер | шт | Типо- размер, МВТ | Мощность, МВт | шт | Типо- размер | Паропроизво- дительность, т/ч | шт | Мощность, МВА | Типо- размер |
| ОГК-1 | Совокупный объем инвестпрограммы на 2006-2010 гг. 68 820 млн. руб. (в т.ч. инвестиции без вводов - 7 225 млн. руб.) |
| 1 | Верхнетагильская ГРЭС (бл.12) | Урал | 330 | уголь | 2010 | 1 | 330 | К-330 |  |  |  | 1 | 350 | 350 | 1 | СК | 1000 | 1 | 400 | 400 |
| 2 | Каширская ГРЭС (бл.3) | Центр | 330 | уголь | 2008 | 1 | 330 | К-330 |  |  |  | 1 | 350 | 350 | 1 | СК | 1000 | 1 | 400 | 400 |
| 3 | Нижневартовская ГРЭС (бл.3) | Урал | 800 | газ | 2010 | 1 | 300 | К-300 | 2 | 540 | ГТ-270 | 3 | 350 | 1050 | 2 | КУ | 1000 | 3 | 1200 | 400 |
| 4 | Нижневартовская ГРЭС (бл.4) | Урал | 800 | газ | 2012 | 1 | 300 | К-300 | 2 | 540 | ГТ-270 | 3 | 350 | 1050 | 2 | КУ | 1000 | 3 | 1200 | 400 |
| 5 | Пермская ГРЭС (бл.4) | Урал | 800 | газ | 2010 | 1 | 300 | К-300 | 2 | 540 | ГТ-270 | 3 | 350 | 1050 | 2 | КУ | 1000 | 3 | 1200 | 400 |
| ОГК-2 | Совокупный объем инвестпрограммы на 2006-2010 гг. 75 039 млн. руб. (в т.ч. инвестиции без вводов - 7 007 млн. руб.) |
| 1 | Ставропольская ГРЭС (бл.9) | Юг | 400 | газ | 2010 | 1 | 160 | К-160 | 1 | 270 | ГТ-270 | 2 | 160, 300 | 460 | 1 | КУ | 500 | 1 | 630 | 630 |
| 2 | Ставропольская ГРЭС (бл.10) | Юг | 400 | газ | 2012 | 1 | 160 | К-160 | 1 | 270 | ГТ-270 | 2 | 160, 300 | 460 | 1 | КУ | 500 | 1 | 630 | 630 |
| 3 | Троицкая ГРЭС (бл.10) | Урал | 660 | уголь | 2010 | 1 | 660 | К-660 |  |  |  | 1 | 800 | 800 | 1 | ССК | 2200 | 1 | 1000 | 1000 |
| 4 | Троицкая ГРЭС (бл.11) | Урал | 660 | уголь | 2011 | 1 | 660 | К-660 |  |  |  | 1 | 800 | 800 | 1 | ССК | 2200 | 1 | 1000 | 1000 |
| ОГК-3 | Совокупный объем инвестпрограммы на 2006-2010 гг. 76 107 млн. руб. (в т.ч. инвестиции без вводов - 6 038 млн. руб.) |
| 1 | Харанорская ГРЭС | Сибирь | 225 | уголь | 2010 | 1 | 225 | К-225 |  |  |  | 1 | 220 | 220 | 1 | ДК | 750 | 1 | 250 | 250 |
| 2 | Костромская ГРЭС*** | Центр | 800 | газ | 2010 | 1 | 300 | К-300 | 2 | 540 | ГТ-270 | 3 | 350 | 1050 | 2 | КУ | 1000 | 3 | 1200 | 400 |
| 3 | Костромская ГРЭС*** | Центр | 800 | газ | 2012 | 1 | 300 | К-300 | 2 | 540 | ГТ-270 | 3 | 350 | 1050 | 2 | КУ | 1000 | 3 | 1200 | 400 |
| 4 | Черепетская ГРЭС | Центр | 225 | уголь | 2010 | 1 | 225 | К-225 |  |  |  | 1 | 220 | 220 | 1 | ДК | 750 | 1 | 250 | 250 |
| 5 | Черепетская ГРЭС | Центр | 225 | уголь | 2010 | 1 | 225 | К-225 |  |  |  | 1 | 220 | 220 | 1 | ДК | 750 | 1 | 250 | 250 |
| 6 | Южно-Уральская ГРЭС | Урал | 225 | уголь | 2010 | 1 | 225 | К-225 |  |  |  | 1 | 220 | 220 | 1 | ДК | 750 | 1 | 250 | 250 |
| 7 | Южно-Уральская ГРЭС | Урал | 225 | уголь | 2012 | 1 | 225 | К-225 |  |  |  | 1 | 220 | 220 | 1 | ДК | 750 | 1 | 250 | 250 |
| ОГК-4 | Совокупный объем инвестпрограммы на 2006-2010 гг. 79 811 млн. руб. (в т.ч. инвестиции без вводов - 4 734 млн. руб.) |
| 1 | Березовская ГРЭС-1 (бл.3) | Сибирь | 750 | уголь | 2009 | 1 | 800 | К-800 |  |  |  | 1 | 800 | 800 | 1 | СК | 2650 | 1 | 1000 | 1000 |
| 2 | Березовская ГРЭС-1 (бл.4) | Сибирь | 750 | уголь | 2011 | 1 | 800 | К-800 |  |  |  | 1 | 800 | 800 | 1 | СК | 2650 | 1 | 1000 | 1000 |
| 3 | Сургутская ГРЭС-2 (бл.7) | Урал | 400 | газ | 2009 | 1 | 160 | К-160 | 1 | 270 | ГТ-270 | 2 | 160, 350 | 510 | 1 | КУ | 500 | 1 | 630 | 630 |
| 4 | Сургутская ГРЭС-2 (бл.8) | Урал | 400 | газ | 2009 | 1 | 160 | К-160 | 1 | 270 | ГТ-270 | 2 | 160, 350 | 510 | 1 | КУ | 500 | 1 | 630 | 630 |
| 5 | Шатурская ГРЭС (бл.7) | Центр | 400 | газ | 2009 | 1 | 160 | К-160 | 1 | 270 | ГТ-270 | 2 | 160, 350 | 510 | 1 | КУ | 500 | 1 | 630 | 630 |
| 6 | Яйвинская ГРЭС (бл.5) | Урал | 400 | газ | 2010 | 1 | 160 | К-160 | 1 | 270 | ГТ-270 | 2 | 160, 350 | 510 | 1 | КУ | 500 | 1 | 630 | 630 |
| ОГК-5 | Совокупный объем инвестпрограммы на 2006-2010 гг. 57 260 млн. руб. (в т.ч. инвестиции без вводов - 18 377 млн. руб.) |
| 1 | Невинномысская ГРЭС (бл.12)*** | Юг | 400 | газ | 2010 | 1 | 160 | К-160 | 1 | 270 | ГТ-270 | 2 | 160, 300 | 460 | 1 | КУ | 500 | 1 | 630 | 630 |
| 2 | Среднеуральская ГРЭС (бл.12)*** | Урал | 410 | газ | 2009 | 1 | 160 | К-160 | 1 | 270 | ГТ-270 | 2 | 160, 300 | 460 | 1 | КУ | 500 | 1 | 630 | 630 |
| 3 | Среднеуральская ГРЭС (бл.13)*** | Урал | 450 | газ | 2012 | 1 | 160 | К-160 | 2 | 320 | ГТ-160 | 3 | 160 | 480 | 2 | КУ | 600 | 3 | 600 | 200 |
| 4 | ПГУ - Можайск*** | Центр | 400 | газ | 2011 | 1 | 160 | К-160 | 1 | 270 | ГТ-270 | 2 | 160, 300 | 460 | 1 | КУ | 500 | 1 | 630 | 630 |
| 5 | Конаковская ГРЭС (бл.9) | Центр | 800 | газ | 2010 | 1 | 300 | К-300 | 2 | 540 | ГТ-270 | 3 | 350 | 1050 | 2 | КУ | 1000 | 3 | 1200 | 400 |
| ОГК-6 | Совокупный объем инвестпрограммы на 2006-2010 гг. 49 089 млн. руб. (в т.ч. инвестиции без вводов - 11 484 млн. руб.) |
| 1 | ГРЭС-24 | Центр | 420 | газ | 2009 |  |  |  | 1 | 110 | ГТ-110 | 1 | 120 | 120 |  |  |  | 1 | 125 | 125 |
| 2 | Киришская ГРЭС | Северо-Запад | 800 | газ | 2010 |  |  |  | 2 | 540 | ГТ-270 | 2 | 350 | 700 | 2 | КУ | 1000 | 2 | 800 | 400 |
| 3 | Новочеркасская ГРЭС | Юг | 330 | уголь | 2010 | 1 | 330 | К-330 |  |  |  | 1 | 350 | 350 | 1 | СК | 1000 | 1 | 400 | 400 |
| 4 | Череповецкая ГРЭС (бл.4) | Центр | 330 | уголь | 2010 | 1 | 330 | К-330 |  |  |  | 1 | 350 | 350 | 1 | СК | 1000 | 1 | 400 | 400 |
| ТГК-1 | Совокупный объем инвестпрограммы на 2006-2010 гг. 104 220 млн. руб. (в т.ч. инвестиции без вводов - 32 475 млн. руб.) |
| 1 | Первомайская ТЭЦ (бл.1) | Северо-Запад | 180 | газ | 2009 | 1 | 50 | Т-50 | 2 | 130 | ГТ-65 | 3 | 80 | 240 | 2 | КУ | 360 | 3 | 240 | 80 |
| 2 | Первомайская ТЭЦ (бл.2) | Северо-Запад | 180 | газ | 2010 | 1 | 50 | Т-50 | 2 | 130 | ГТ-65 | 3 | 80 | 240 | 2 | КУ | 360 | 3 | 240 | 80 |
| 3 | ТЭЦ-15 | Северо-Запад | 30 | газ/мазут | 2007 | 1 | 30 | ПТ-30 |  |  |  | 1 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЭЦ-5 (бл.2)*** | Северо-Запад | 400 | газ | 2010 | 1 | 110 | Т-110 | 1 | 270 | ГТ-270 | 2 | 120, 350 | 470 | 1 | КУ | 500 | 2 | 505 | 125, 400 |
| 5 | ТЭЦ-7 | Северо-Запад | 50 | газ/мазут | 2007 | 1 | 50 | Т-50 |  |  |  | 1 | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЭЦ-7*** | Северо-Запад | 200 | газ | 2010 | 1 | 115 | Р-115 | 2 | 260 | ГТ-130 | 3 | 160 | 480 | 2 | ДК | 760 | 3 | 600 | 200 |
| 7 | Центральная ТЭЦ (ЭС-1) (бл.1,2) | Северо-Запад | 18 | газ/мазут | 2008 | 2 | 18 | Р-6, Р-12 |  |  |  | 2 | 8, 16 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Центральная ТЭЦ (ЭС-1) (бл.3) | Северо-Запад | 50 | газ/мазут | 2009 |  |  |  | 1 | 50 | ГТ-50 | 1 | 60 | 60 | 1 | КУ | 120 | 1 | 60 | 60 |
| 9 | Центральная ТЭЦ (ЭС-1) (бл.4) | Северо-Запад | 50 | газ/мазут | 2010 |  |  |  | 1 | 50 | ГТ-50 | 1 | 60 | 60 | 1 | КУ | 120 | 1 | 60 | 60 |
| 10 | Центральная ТЭЦ (ЭС-2) (бл.1) | Северо-Запад | 60 | газ/мазут | 2009 | 1 | 12 | Р-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Центральная ТЭЦ (ЭС-2) (бл.2) | Северо-Запад | 60 | газ/мазут | 2010 | 1 | 40 | ПТ-40 |  |  |  | 1 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Центральная ТЭЦ (ЭС-2) (бл.3) | Северо-Запад | 60 | газ/мазут | 2010 | 1 | 40 | ПТ-40 |  |  |  | 1 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Центральная ТЭЦ (ЭС-3) (бл.1) | Северо-Запад | 5 | газ/мазут | 2009 | 1 | 6 | Р-6 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Центральная ТЭЦ (ЭС-3) (бл.2) | Северо-Запад | 5 | газ/мазут | 2010 | 1 | 6 | Р-6 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЭЦ-21*** | Северо-Запад | 400 | газ | 2011 | 1 | 150 | Т-150 | 1 | 270 | ГТ-270 | 2 | 160, 350 | 510 | 1 | КУ | 500 | 2 | 600 | 200, 400 |
| 16 | ТЭЦ-22 | Северо-Запад | 450 | газ | 2009 | 1 | 150 | Т-150 | 2 | 320 | ГТ-160 | 1 | 350 | 350 | 2 | КУ | 600 | 3 | 600 | 200 |
|  |  |  |  |  |  | Гидротурбины |  |  |  | Гидрогенераторы |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Волховская ГЭС-6 (бл.1) | Северо-Запад | 12 |  | 2007 | 1 | 12 | РО |  |  |  | 1 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Волховская ГЭС-6 (бл.2) | Северо-Запад | 12 |  | 2007 | 1 | 12 | РО |  |  |  | 1 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Волховская ГЭС-6 (бл.3) | Северо-Запад | 12 |  | 2008 | 1 | 12 | РО |  |  |  | 1 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Волховская ГЭС-6 (бл.4) | Северо-Запад | 12 |  | 2009 | 1 | 12 | РО |  |  |  | 1 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Волховская ГЭС-6 (бл.5) | Северо-Запад | 12 |  | 2010 | 1 | 12 | РО |  |  |  | 1 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Лесогорская ГЭС-10 (бл.1) | Северо-Запад | 30 |  | 2008 | 1 | 30 | ПЛ |  |  |  | 1 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Лесогорская ГЭС-10 (бл.2) | Северо-Запад | 30 |  | 2009 | 1 | 30 | ПЛ |  |  |  | 1 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Лесогорская ГЭС-10 (бл.3) | Северо-Запад | 30 |  | 2010 | 1 | 30 | ПЛ |  |  |  | 1 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Лесогорская ГЭС-10 (бл.4) | Северо-Запад | 30 |  | 2011 | 1 | 30 | ПЛ |  |  |  | 1 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Нива ГЭС-3 | Северо-Запад | 40 |  | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Нижне-Свирская ГЭС-9 (бл.3) | Северо-Запад | 28 |  | 2008 | 1 | 28 | ПЛ |  |  |  | 1 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Нижне-Свирская ГЭС-9 (бл.4) | Северо-Запад | 28 |  | 2010 | 1 | 28 | ПЛ |  |  |  | 1 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Светогорская ГЭС-11 (бл.1) | Северо-Запад | 30 |  | 2009 | 1 | 30 | ПЛ |  |  |  | 1 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Светогорская ГЭС-11 (бл.2) | Северо-Запад | 30 |  | 2007 | 1 | 30 | ПЛ |  |  |  | 1 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Светогорская ГЭС-11 (бл.3) | Северо-Запад | 30 |  | 2010 | 1 | 30 | ПЛ |  |  |  | 1 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Светогорская ГЭС-11 (бл.4) | Северо-Запад | 30 |  | 2011 | 1 | 30 | ПЛ |  |  |  | 1 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Хямекоски ГЭС (бл.2) | Северо-Запад | 2 |  | 2006 | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Хямекоски ГЭС (бл.3) | Северо-Запад | 2 |  | 2008 | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТГК-2 | Совокупный объем инвестпрограммы на 2006-2010 гг. 16 223 млн. руб. (в т.ч. инвестиции без вводов - 14 966 млн. руб.) |
| 1 | Тверская ТЭЦ-1 (бл.1) | Центр | 44 | газ/мазут | 2010 | 1 | 12 | ПТ-12 | 2 | 32 | ГТ-16 | 3 | 12, 40 | 92 | 1 | КУ | 70 |  |  |  |
| 2 | Ярославская ТЭЦ-2 (бл.6) | Центр | 115 | газ/мазут | 2007 | 1 | 115 | Т(п)-115 |  |  |  | 1 | 120 | 120 | 1 | ДК | 500 | 1 | 200 | 200 |
| Мосэнерго | Совокупный объем инвестпрограммы на 2006-2010 гг. 91 411 млн. руб. (в т.ч. инвестиции без вводов - 28 068 млн. руб.) |
| 1 | ТЭЦ-9 Мосэнерго | Центр | 65 | газ/мазут | 2008 |  |  |  | 1 | 65 | ГТ-65 | 1 | 63 | 63 | 1 | КУ | 180 |  |  |  |
| 2 | ТЭЦ-12 Мосэнерго | Центр | 170 | газ | 2009 | 1 | 60 | ПТ-60 | 1 | 110 | ГТ-110 | 2 | 63, 120 | 183 | 1 | КУ | 200 |  |  |  |
| 3 | ТЭЦ-12 Мосэнерго | Центр | 100 | газ/мазут | 2007 | 1 | 100 | ПТ-100 |  |  |  | 1 | 120 | 120 | 1 | ДК | 420 |  |  |  |
| 4 | ТЭЦ-12 Мосэнерго | Центр | 100 | газ/мазут | 2008 | 1 | 100 | ПТ-100 |  |  |  | 1 | 120 | 120 | 1 | ДК | 420 |  |  |  |
| 5 | ТЭЦ-20 Мосэнерго (бл.10) | Центр | 250 | газ | 2010 |  |  |  | 1 | 270 | ГТ-270 | 1 | 350 | 350 | 1 | КУ | 300 | 1 | 400 | 400 |
| 6 | ТЭЦ-21 Мосэнерго (бл.11) | Центр | 450 | газ | 2008 | 1 | 150 | Т-150 | 2 | 320 | ГТ-160 | 3 | 160 | 480 | 2 | КУ | 600 | 3 | 600 | 200 |
| 7 | ТЭЦ-23 Мосэнерго (бл.2) | Центр | 110 | газ/мазут | 2008 | 1 | 110 | Т-110 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЭЦ-26 Мосэнерго (бл.8)*** | Центр | 400 | газ | 2009 | 1 | 150 | Т-150 | 1 | 270 | ГТ-270 | 2 | 160, 350 | 510 | 1 | КУ | 500 | 2 | 600 | 200, 400 |
| 9 | ТЭЦ-26 Мосэнерго | Центр | 100 | газ/мазут | 2008 | 1 | 100 | Т-100 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЭЦ-26 Мосэнерго | Центр | 100 | газ/мазут | 2009 | 1 | 100 | Т-100 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЭЦ-27 Мосэнерго (бл.3) | Центр | 450 | газ | 2007 | 1 | 150 | Т-150 | 2 | 320 | ГТ-160 | 3 | 160 | 480 | 2 | КУ | 600 | 3 | 600 | 200 |
| 12 | ТЭЦ-27 Мосэнерго (бл.4) | Центр | 450 | газ | 2009 | 1 | 150 | Т-150 | 2 | 320 | ГТ-160 | 3 | 160 | 480 | 2 | КУ | 600 | 3 | 600 | 200 |
| 13 | ТЭЦ-22 Мосэнерго | Центр | 80 | газ/мазут | 2007 | 1 | 80 | Т-80 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЭЦ-22 Мосэнерго | Центр | 80 | газ/мазут | 2008 | 1 | 80 | Т-80 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЭЦ-28 Мосэнерго(бл.4) | Центр | 40 | газ | 2007 |  |  |  | 1 | 40 | ГТ-42 | 1 | 40 | 40 | 1 | КУ | 90 |  |  |  |
| 16 | Павло-Посадская ГТУ ТЭЦ (бл.1) | Центр | 8 | газ | 2007 |  |  |  | 1 | 8 | ГТ-8 | 1 | 8 | 8 | 1 | КУ | 20 |  |  |  |
| 17 | Павло-Посадская ГТУ ТЭЦ (бл.2) | Центр | 8 | газ | 2007 |  |  |  | 1 | 8 | ГТ-8 | 1 | 8 | 8 | 1 | КУ | 20 |  |  |  |
| ТГК-4 | Совокупный объем инвестпрограммы на 2006-2010 гг. 45 403 млн. руб. (в т.ч. инвестиции без вводов - 7 920 млн. руб.) |
| 1 | Белгородская ТЭЦ (бл.1) | Центр | 30 | газ | 2007 |  |  |  | 1 | 30 | ГТ-30 | 1 | 40 | 40 | 1 | КУ | 80 |  |  |  |
| 2 | Белгородская ТЭЦ (бл.2) | Центр | 30 | газ | 2007 |  |  |  | 1 | 30 | ГТ-30 | 1 | 40 | 40 | 1 | КУ | 80 |  |  |  |
| 3 | Брянская ГРЭС (бл.1) | Центр | 225 | уголь | 2010 | 1 | 225 | К-225 |  |  |  | 1 | 220 | 220 | 1 | ДК | 750 | 1 | 250 | 250 |
| 4 | Новомосковская ГРЭС | Центр | 225 | уголь | 2010 | 1 | 225 | К-225 |  |  |  | 1 | 220 | 220 | 1 | ДК | 750 | 1 | 250 | 250 |
| 5 | Дягилевская ТЭЦ | Центр | 160 | газ | 2010 |  |  |  | 1 | 160 | ГТ-160 | 1 | 160 | 160 | 1 | КУ | 600 | 1 | 200 | 200 |
| 6 | Елецкая ТЭЦ (бл.5) | Центр | 20 | газ | 2007 |  |  |  | 1 | 20 | ГТ-20 | 1 | 40 | 40 | 1 | КУ | 45 |  |  |  |
| 7 | Елецкая ТЭЦ (бл.6) | Центр | 20 | газ | 2008 |  |  |  | 1 | 20 | ГТ-20 | 1 | 40 | 40 | 1 | КУ | 45 |  |  |  |
| 8 | Елецкая ТЭЦ (бл.7) | Центр | 12 | газ | 2008 | 1 | 12 | ПТ-12 |  |  |  | 1 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Калужская ТЭЦ-1 | Центр | 20 | газ | 2008 |  |  |  | 1 | 20 | ГТ-20 | 1 | 40 | 40 | 1 | КУ | 45 |  |  |  |
| 10 | Губкинская (бл.1,2)*** | Центр | 340 | уголь | 2010 | 1 | 225 | К-225 |  |  |  | 1 | 220 | 220 | 1 | ДК | 750 | 1 | 250 | 250 |
| 11 | Воронежская ТЭЦ-2 (бл.1) | Центр | 20 | газ | 2008 |  |  |  | 1 | 20 | ГТ-20 | 1 | 40 | 40 | 1 | КУ | 45 |  |  |  |
| 12 | Воронежская ТЭЦ-2 (бл.2) | Центр | 20 | газ | 2009 |  |  |  | 1 | 20 | ГТ-20 | 1 | 40 | 40 | 1 | КУ | 45 |  |  |  |
| 13 | Ливенская ТЭЦ (бл.1) | Центр | 20 | газ | 2009 |  |  |  | 1 | 20 | ГТ-20 | 1 | 40 | 40 | 1 | КУ | 45 |  |  |  |
| 14 | Курская ТЭЦ-4 (бл.1) | Центр | 20 | газ | 2008 |  |  |  | 1 | 20 | ГТ-20 | 1 | 40 | 40 | 1 | КУ | 45 |  |  |  |
| 15 | Курская ТЭЦ-4 (бл.2) | Центр | 20 | газ | 2009 |  |  |  | 1 | 20 | ГТ-20 | 1 | 40 | 40 | 1 | КУ | 45 |  |  |  |
| 16 | Сев.Западная котельная г.Курск (бл.1) | Центр | 40 | газ | 2008 |  |  |  | 1 | 40 | ГТ-40 | 1 | 40 | 40 | 1 | КУ | 90 |  |  |  |
| ТГК-5 | Совокупный объем инвестпрограммы на 2006-2010 гг. 15 714 млн. руб. (в т.ч. инвестиции без вводов - 5 804 млн. руб.) |
| 1 | Ижевская ТЭЦ-1 | Урал | 150 | газ | 2009 | 1 | 60 | ПТ-60 | 2 | 130 | ГТ-65 | 3 | 63 | 189 | 2 | КУ | 300 |  |  |  |
| 2 | Кировская ТЭЦ-1 | Урал | 70 | газ | 2009 | 1 | 12 | ПТ-12 | 2 | 60 | ГТ-30 | 3 | 1-12, 2-40 | 92 | 2 | КУ | 160 |  |  |  |
| 3 | Кировская ТЭЦ-3 | Урал | 140 | газ | 2009 | 1 | 12 | ПТ-12 | 2 | 130 | ГТ-65 | 3 | 1-12, 2-63 | 92 | 2 | КУ | 400 |  |  |  |
| 4 | Сарапульская ТЭЦ-3 | Урал | 30 | газ/мазут | 2009 |  |  |  | 1 | 30 | ГТ-30 | 1 | 40 | 40 | 1 | КУ | 80 |  |  |  |
| ТГК-6 | Совокупный объем инвестпрограммы на 2006-2010 гг. 12 930 млн. руб. (в т.ч. инвестиции без вводов - 8 421 млн. руб.) |
| 1 | Ивановская ТЭЦ-2 (бл.3) | Центр | 65 | уголь | 2008 | 1 | 65 | ПТ-65 |  |  |  | 1 | 63 | 63 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Игумновская ТЭЦ (бл.1,2,3)*** | Центр | 125 | газ/мазут | 2008-2010 | 2 | 40 | ПТ-20 | 3 | 135 | ГТ-45 | 5 | 60 | 300 | 3 | КУ | 210 |  |  |  |
| ТГК-7 | Совокупный объем инвестпрограммы на 2006-2010 гг. 26 447 млн. руб. (в т.ч. инвестиции без вводов - 16 957 млн. руб.) |
| Оренбургская ТГК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Медногорская ТЭЦ (бл.1) | Урал | 10 | газ/мазут | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Медногорская ТЭЦ (бл.2)*** | Урал | 10 | газ/мазут | 2008 | 1 | 3,5 | ПТ-3,5 | 1 | 10 | ГТ-10 | 1 | 6,12 | 18 | 2 | КУ | 40 |  |  |  |
| 3 | Оренбургская ТЭЦ | Урал | 3 | газ/мазут | 2011 | 1 | 2,5 | ПР-2,5 |  |  |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Сакмарская ТЭЦ (бл.1) | Урал | 65 | газ/мазут | 2010 | 1 | 65 | ПТ-65 |  |  |  | 1 | 63 | 63 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Сакмарская ТЭЦ (бл.4) | Урал | 60 | газ/мазут | 2009 | 1 | 60 | Т-60 |  |  |  | 1 | 63 | 63 |  |  |  |  |  |  |
| Волжская ТГК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Самарская ГРЭС (бл.1) | Волга | 12 | газ/мазут | 2009 | 1 | 12 | Т-12 |  |  |  | 1 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Самарская ГРЭС (бл.11,12) | Волга | 32 | газ/мазут | 2010-2011 |  |  |  | 2 | 32 | ГТ-16 | 2 | 40 | 80 | 2 | КУ | 100 |  |  |  |
| 3 | Сызранская ТЭЦ (бл.9), ПГУ | Волга | 200 | газ/мазут | 2010 | 1 | 60 | Т-60 | 2 | 130 | ГТ-65 | 3 | 63 | 189 | 2 | KУ | 400 |  |  |  |
| 4 | Новокуйбышевская ТЭЦ-1 (бл.13) ГТУ | Волга | 64 | газ | 2009 |  |  |  | 1 | 65 | ГТ-65 | 1 | 63 | 63 | 1 | КУ | 200 |  |  |  |
| 5 | Новокуйбышевская ТЭЦ-1 (бл.14) ГТУ | Волга | 64 | газ | 2010 |  |  |  | 1 | 65 | ГТ-65 | 1 | 63 | 63 | 1 | КУ | 200 |  |  |  |
| 6 | Новокуйбышевская ТЭЦ-1 (бл.15) ГТУ | Волга | 64 | газ | 2011 |  |  |  | 1 | 65 | ГТ-65 | 1 | 63 | 63 | 1 | КУ | 200 |  |  |  |
| ТГК-8 | Совокупный объем инвестпрограммы на 2006-2010 гг. 36 060 млн. руб. (в т.ч. инвестиции без вводов - 6 880 млн. руб.) |
| 1 | Астраханская ГРЭС*** | Юг | 110 | газ | 2009 | 1 | 30 | ПТ-30 | 2 | 80 | ГТ-40 | 3 | 40 | 120 | 2 | КУ | 160 |  |  |  |
| 2 | Астраханская ТЭЦ-2*** | Юг | 400 | газ | 2010 | 1 | 150 | Т-150 | 1 | 270 | ГТ-270 | 2 | 160, 350 | 510 | 1 | КУ | 500 | 1 | 400 | 400 |
| 3 | Волжская ТЭЦ | Юг | 30 | газ/мазут | 2009 | 1 | 30 | Т-30 |  |  |  | 1 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Каменская ТЭЦ (бл.7,8) | Юг | 12 | газ/мазут | 2008 | 2 | 12 | ПТ-6 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Краснодарская ТЭЦ | Юг | 450 | газ | 2009 | 1 | 150 | Т-150 | 2 | 320 | ГТ-160 | 3 | 160 | 480 | 2 | КУ | 600 | 3 | 600 | 200 |
|  |  |  |  |  |  | Гидротурбины |  |  |  | Гидрогенераторы |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Цимлянская ГЭС | Юг | 52 |  | 2008 | 1 | 52,5 | ПЛ |  |  |  | 1 | 52,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Белореченская ГЭС (бл.1) | Юг | 21 |  | 2008 | 1 | 22 | РО |  |  |  | 1 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Белореченская ГЭС (бл.2) | Юг | 21 |  | 2009 | 1 | 22 | РО |  |  |  | 1 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Белореченская ГЭС (бл.3) | Юг | 21 |  | 2010 | 1 | 22 | РО |  |  |  | 1 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Краснополянская ГЭС-2 (бл.1-4) | Юг | 33 |  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Майкопская ГЭС (бл.3) | Юг | 3 |  | 2010 | 1 | 3,5 | РО |  |  |  | 1 | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Майкопская ГЭС (бл.4) | Юг | 3 |  | 2009 | 1 | 3,5 | РО |  |  |  | 1 | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТГК-9 | Совокупный объем инвестпрограммы на 2006-2010 гг. 69 682 млн. руб. (в т.ч. инвестиции без вводов - 7 197 млн. руб.) |
| 1 | Нижнетуринская ГРЭС | Урал | 115 | уголь | 2009 | 1 | 115 | Т(П)-115 |  |  |  | 1 | 110 | 110 | 1 | ДК | 420 | 1 | 200 | 200 |
| 2 | Нижнетуринская ГРЭС | Урал | 330 | уголь | 2011 | 1 | 330 | К-330 |  |  |  | 1 | 350 | 350 | 1 | СК | 1000 | 1 | 400 | 400 |
| 3 | Нижнетуринская ГРЭС | Урал | 330 | уголь | 2013 | 1 | 330 | К-330 |  |  |  | 1 | 350 | 350 | 1 | СК | 1000 | 1 | 400 | 400 |
| 4 | Ново-Березниковская ТЭЦ *** | Урал | 100*4 | газ | 2009-2012 | 4 | 120 | ПТ-30 | 4 | 260 | ГТ-65 | 2 | 40, 63 | 103 | 1 | КУ | 200 |  |  |  |
| 5 | Ново-Богословская ТЭЦ*** | Урал | 200*3 | уголь | 2009-2013 | 3 | 600 | К-200 |  |  |  | 3 | 200 | 600 | 3 | ДК | 800 | 3 | 750 | 250 |
| 6 | Ново-Свердловская ТЭЦ | Урал | 110 | газ | 2011 | 1 | 110 | К-110 |  |  |  | 1 | 110 | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Пермская ТЭЦ-6 (бл.6)*** | Урал | 70 | газ/мазут | 2009 | 1 | 12 | ПТ-12 | 1 | 50 | ГТ-65 | 2 | 12, 63 | 75 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Пермская ТЭЦ-9 | Урал | 150 | газ/мазут | 2011 | 1 | 30 | ПТ-30 | 2 | 130 | ГТ-65 | 3 | 1-40, 2-63 | 166 | 2 | KУ | 400 |  |  |  |
| 10 | Пермская ТЭЦ-13 | Урал | 16 | газ | 2007 |  |  |  | 1 | 16 | ГТ-18 | 1 | 40 | 40 | 1 | КУ | 40 | 1 | 25 | 25 |
| 11 | Пермская ТЭЦ-14 | Урал | 35 | газ | 2008 | 1 | 35 | Т-35 |  |  |  | 1 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Чайковская ТЭЦ-18 | Урал | 50 | газ/мазут | 2007 | 1 | 50 | Т-50 |  |  |  | 1 | 63 | 63 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Гидротурбины |  |  |  | Гидрогенераторы |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Широковская ГЭС (бл.1) | Урал | 16 |  | 2007 | 1 | 20 | РО |  |  |  | 1 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Широковская ГЭС (бл.2) | Урал | 16 |  | 2008 | 1 | 20 | РО |  |  |  | 1 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТГК-10 | Совокупный объем инвестпрограммы на 2006-2010 гг. 59 112 млн. руб. (в т.ч. инвестиции без вводов - 9 509 млн. руб.) |
| 1 | Тюменская ТЭЦ-1 | Урал | 190 | газ | 2009 | 1 | 60 | Т-60 | 2 | 130 | ГТ-65 | 3 | 63 | 189 | 2 | KУ | 400 |  |  |  |
| 2 | Тюменская ТЭЦ-2 | Урал | 450 | газ | 2012 | 1 | 150 | Т-150 | 2 | 320 | ГТ-160 | 3 | 160 | 480 | 2 | КУ | 600 | 3 | 600 | 200 |
| 3 | Челябинская ТЭЦ-3 (бл.2) | Урал | 180 | газ | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Челябинская ТЭЦ-3 (бл.3) | Урал | 220 | газ | 2010 | 1 | 60 | Т-60 | 1 | 160 | ГТ-160 | 2 | 63, 160 | 223 | 1 | КУ | 400 | 1 | 200 | 200 |
| 5 | Тобольская ТЭЦ | Урал | 210 | газ | 2009 | 1 | 110 | К-110 |  |  |  | 1 | 110 | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Няганьская ГРЭС | Урал | 400*3 | газ | 2010-2012 | 1 | 150 | Т-150 | 1 | 270 | ГТ-270 | 2 | 160, 350 | 510 | 1 | КУ | 500 | 2 | 600 | 200, 400 |
| Курганская генерирующая компания | Курганская ТЭЦ | Урал | 230 | газ | 2009 | 1 | 80 | Т-80 | 1 | 160 | ГТ-160 | 2 | 110, 160 | 270 | 1 | КУ | 400 | 1 | 250 | 250 |
| ТГК-11 | Совокупный объем инвестпрограммы на 2006-2010 гг. 15 726 млн. руб. (в т.ч. инвестиции без вводов - 4 882 млн. руб.) |
| 1 | Томская ГРЭС-2 | Сибирь | 50 | газ | 2010 | 1 | 50 | Т-50 |  |  |  | 1 | 63 | 63 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Омская ТЭЦ-3 | Сибирь | 123 | газ | 2011 | 1 | 50 | Т-50 | 1 | 65 | ГТ-65 | 2 | 63 | 126 | 1 | КУ | 200 |  |  |  |
| 3 | Омская ТЭЦ-6 (уточняется) | Сибирь | 265 | уголь | 2012 | 1 | 250 | Т-250 |  |  |  | 1 | 220 | 220 | 1 | ЦКС | 1000 | 1 | 480 | ТДЦ-320 |
| ТГК-12 | Совокупный объем инвестпрограммы на 2006-2010 гг. 43 699 млн. руб. (в т.ч. инвестиции без вводов - 19 657 млн. руб.) |
| 1 | Беловская ГРЭС | Сибирь | 200 | уголь | 2010 | 1 | 200 | К-200 |  |  |  | 1 | 200 | 200 | 1 | ДК | 760 | 1 | 250 | 250 |
| 2 | Кузнецкая ТЭЦ (бл.12) | Сибирь | 12 | уголь | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Кузнецкая ТЭЦ (бл.3) | Сибирь | 12 | уголь | 2008 | 1 | 12 | Р-12 |  |  |  | 1 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Кемеровская ТЭЦ | Сибирь | 110 | уголь | 2011 | 1 | 110 | К-110 |  |  |  | 1 | 110 | 110 | 1 | ДК | 760 |  |  |  |
| 5 | Ново-Кемеровская ТЭЦ (бл.15) | Сибирь | 115 | уголь | 2008 | 1 | 120 | Т-120 |  |  |  | 1 | 120 | 120 | 1 | ДК | 760 |  |  |  |
| 6 | Томь -Усинская ГРЭС | Сибирь | 660*2 | уголь | 2011-2012 | 2 | 1320 | К-660 |  |  |  | 2 | 800 | 1600 | 2 | СК | 1500 | 2 | 2000 | 1000 |
| ТГК-13 | Совокупный объем инвестпрограммы на 2006-2010 гг. 13 903 млн. руб. (в т.ч. инвестиции без вводов - 7 270 млн. руб.) |
| 1 | Канская ТЭЦ | Сибирь | 12 | уголь | 2008 | 1 | 12 | Р-12 |  |  |  | 1 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Красноярская ТЭЦ-3 (бл.1) | Сибирь | 185 | уголь | 2009 | 1 | 185 | Т-185 |  |  |  | 1 | 220 | 220 | 1 | ДК | 760 | 1 | 250 | 250 |
| 3 | Красноярская ТЭЦ-3 (бл.2) | Сибирь | 185 | уголь | 2010 | 1 | 185 | Т-185 |  |  |  | 1 | 220 | 220 | 1 | ДК | 760 | 1 | 250 | 250 |
| 4 | Минусинская ТЭЦ (бл.1) | Сибирь | 110 | уголь | 2008 | 1 | 110 | ПТ-110 |  |  |  | 1 | 110 | 110 | 1 | ДК | 420 |  |  |  |
| 5 | Минусинская ТЭЦ (бл.2) | Сибирь | 30 | уголь | 2010 | 1 | 30 | ПТ-30 |  |  |  | 1 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| ТГК-14 | Совокупный объем инвестпрограммы на 2006-2010 гг. 1 240 млн. руб. (в т.ч. инвестиции без вводов - 617 млн. руб.) |
| 1 | Улан-Удэнская ТЭЦ-2 (бл.1) | Сибирь | 20 | уголь | 2009 | 1 | 20 | Т-20 |  |  |  | 1 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Улан-Удэнская ТЭЦ-2 (бл.2) | Сибирь | 20 | уголь | 2010 | 1 | 20 | Т-20 |  |  |  | 1 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Читинская ТЭЦ-2 (бл.2) | Сибирь | 6 | уголь | 2008 | 1 | 6 | П-6 |  |  |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| ДГК | Совокупный объем инвестпрограммы на 2006-2010 гг. 2 153 млн. руб. |
| 1 | Благовещенская ТЭЦ | Восток | 110 | уголь | 2009 | 1 | 110 | ПТ-110 |  |  |  | 1 | 110 | 110 | 1 | ДК | 420 |  |  |  |
| 2 | Хабаровская ТЭЦ-3 (бл.4) | Восток | 180 | уголь | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции без вводов по Дальнему Востоку - 18 503 млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО-станции, не вошедшие в состав ОГК, ТГК. Совокупный объем инвестпрограммы на 2006-2010 гг. 51 894 млн. руб. (в т.ч. инвестиции без вводов - 2 919 млн. руб.) |
| 1 | Ивановские ПГУ(бл.1) | Центр | 325 | газ | 2007 | 1 | 110 | К-110 | 2 | 220 | ГТ-110 | 3 | 110 | 330 | 2 | КУ | 400 | 3 | 600 | 200 |
| 2 | Ивановские ПГУ(бл.2) | Центр | 325 | газ | 2009 | 1 | 110 | К-110 | 2 | 220 | ГТ-110 | 3 | 110 | 330 | 2 | КУ | 400 | 3 | 600 | 200 |
| 3 | Калининградская ТЭЦ-2(бл.2) | Северо- Запад | 450 | газ | 2009 | 1 | 150 | Т-150 | 2 | 320 | ГТ-160 | 3 | 160 | 480 | 2 | КУ | 600 | 3 | 600 | 200 |
| 4 | Сочинская ТЭС (бл.3) | Юг | 80 | газ | 2008 | 1 | 25 | Т-17/25 | 2 | 56 | ГТ-28 | 3 | в комплекте с турбиной | 90 | 2 | КУ | 50 | 1 | 80 230 | 80 |
| 5 | Северо-Западная ТЭЦ | Северо-Запад | 450 | газ | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мобильные ГТЭС | Центр | 250 | керосин | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты первой очереди с применением механизма гарантирования инвестиций. Совокупный объем средств - 138 668 млн. руб. |
| 1 | Уренгойская ГРЭС | Урал | уточняется | газ | 2010-2014 | 1 | 150 | Т-150 | 1 | 270 | ГТ-270 | 2 | 160, 350 | 510 | 1 | КУ | 500 | 2 | 600 | 200, 400 |
| 2 | ПГУ в Тарко-Сале | Урал | уточняется | газ | 2010-2012 | 1 | 150 | Т-150 | 1 | 270 | ГТ-270 | 2 | 160, 350 | 510 | 1 | КУ | 500 | 2 | 600 | 200, 400 |
| 3 | Серовская ГРЭС | Урал | уточняется | уголь | 2010-2012 | 1 | 330 | К-330 |  |  |  | 1 | 350 | 350 | 1 | СК | 1000 | 1 | 400 | 400 |
| 4 | Щекинская ГРЭС | Центр | уточняется | уголь | 2010 | 1 | 225 | К-225 |  |  |  | 1 | 220 | 220 | 1 | ДК | 750 | 1 | 250 | 250 |
| 5 | Петровская ГРЭС | Центр | уточняется | уголь | 2010 | 1 | 660 | К-660 |  |  |  | 1 | 800 | 800 | 1 | ССК | 2200 | 1 | 1000 | 1000 |
| 6 | Петровская ГРЭС | Центр | уточняется | уголь | 2014 | 1 | 660 | К-660 |  |  |  | 1 | 800 | 800 | 1 | ССК | 2200 | 1 | 1000 | 1000 |
| 7 | Сыктывкар ГРЭС (бл.1) | Северо-Запад | уточняется | уголь | 2010 | 1 | 225 | К-225 |  |  |  | 1 | 220 | 220 | 1 | ДК | 750 | 1 | 250 | 250 |
| Перспективные проекты по увеличению программы. Совокупный объем средств - 144 206 млн. руб. |
| БЕ Сервис | Северо-Западная ТЭЦ (бл.3) | Северо-Запад | 450 | газ | 2010 | 1 | 150 | Т-150 | 2 | 320 | ГТ-160 | 3 | 160 | 480 | 2 | КУ | 600 | 3 | 600 | 200 |
| ОГК-1 | Ириклинская ГРЭС (бл.9) | Урал | 400 | газ | 2010 | 1 | 160 | К-160 | 1 | 270 | ГТ-270 | 2 | 160, 300 | 460 | 1 | КУ | 500 | 1 | 630 | 630 |
| ОГК-2 | Псковская ГРЭС (бл.3) | Северо-Запад | 330 | уголь | 2010 | 1 | 330 | К-330 |  |  |  | 1 | 350 | 350 | 1 | СК | 1000 | 1 | 400 | 400 |
| ОГК-4 | Смоленская ГРЭС (бл.4) | Центр | 330 | уголь | 2010 | 1 | 330 | К-330 |  |  |  | 1 | 350 | 350 | 1 | СК | 1000 | 1 | 400 | 400 |
| ОГК-5 | Рефтинская ГРЭС (бл.11) | Урал | 660 | уголь | 2012 | 1 | 660 | К-660 |  |  |  | 1 | 800 | 800 | 1 | ССК | 2200 | 1 | 1000 | 1000 |
| ОГК-6 | Рязанская ГРЭС (бл.7) | Центр | 330 | уголь | 2010 | 1 | 330 | К-330 |  |  |  | 1 | 350 | 350 | 1 | СК | 1000 | 1 | 400 | 400 |
| ТГК-8 | Астраханская ТЭЦ-2 | Юг | 400 | газ | 2011 | 1 | 160 | Т-150 | 1 | 270 | ГТ-270 | 2 | 160, 300 | 460 | 1 | КУ | 500 | 1 | 630 | 630 |
| ОГК-3 | Гусиноозерская ГРЭС | Сибирь | 330 | уголь | 2011 | 1 | 330 | К-330 |  |  |  | 1 | 350 | 350 | 1 | СК | 1000 | 1 | 400 | 400 |
| новая пл. | Нижегородская ТЭЦ (бл.1) | Центр | 325 | газ | 2010 | 1 | 110 | ПТ-110 | 2 | 220 | ГТ-110 | 3 | 110 | 330 | 2 | КУ | 400 | 3 | 600 | 200 |
| новая пл. | Нижегородская ТЭЦ (бл.2) | Центр | 325 | газ | 2010-2011 | 1 | 110 | ПТ-110 | 2 | 220 | ГТ-110 | 3 | 110 | 330 | 2 | КУ | 400 | 3 | 600 | 200 |
| новая пл. | Нижегородская ТЭЦ (бл.3) | Центр | 325 | газ | 2011 | 1 | 110 | ПТ-110 | 2 | 220 | ГТ-110 | 3 | 110 | 330 | 2 | КУ | 400 | 3 | 600 | 200 |
| новая пл. | Туапсе ГРЭС (бл.1) | Юг | 200 | газ | 2010 | 1 | 50 | Т-50 | 2 | 130 | ГТ-65 | 3 | 80 | 240 | 2 | КУ | 360 | 3 | 240 | 80 |
| новая пл. | Адлер ГРЭС (бл.1) | Юг | 200 | газ | 2010 | 1 | 50 | Т-50 | 2 | 130 | ГТ-65 | 3 | 80 | 240 | 2 | КУ | 360 | 3 | 240 | 80 |
| новая пл. | ТЭЦ в районе г. Хабаровска | Восток | 400 | газ | 2011 | 1 | 160 | К-160 | 1 | 270 | ГТ-270 | 2 | 160, 300 | 460 | 1 | КУ | 500 | 1 | 630 | 630 |
| новая пл. | Новороссийск ГРЭС (бл.1) | Юг | 200 | газ | 2010 | 1 | 50 | Т-50 | 2 | 130 | ГТ-65 | 3 | 80 | 240 | 2 | КУ | 360 | 3 | 240 | 80 |
| новая пл. | Новороссийск ГРЭС (бл.2) | Юг | 200 | газ | 2010 | 1 | 50 | Т-50 | 2 | 130 | ГТ-65 | 3 | 80 | 240 | 2 | КУ | 360 | 3 | 240 | 80 |
| Дополнительные инвестиции, направленные на создание задела ввода мощности в 2011-2014 гг с учетом покрытия дефицита мощности по прогнозу баланса мощности (проекты уточняются). Совокупный объем средств - 138 900 млн. руб. |
| Всего по оборудованию для тепловой генерации |  |  |  |  |  | 146 | 23567 |  | 133 | 17052 |  | 260 |  | 44802 | 173 |  | 78190 | 156 | 49505 |  |
| Всего по оборудованию для гидрогенерации ТГК |  |  |  |  |  | 25 | 525,50 |  |  |  |  | 25 | 525,50 |  |  |  |  |  |  |  |

Трансформаторы энергоблоков малой мощности не указаны ввиду возможности работы на общие шины.

Типоразмер - единичная мощность оборудования
ГТ - газовая турбина номинальной электрической мощности, МВт
ПГУ - парогазовая установка
ПСУ - паросиловая установка
К - конденсационная паровая турбина номинальной электрической мощности, МВт
П - теплофикационная паровая турбина с производственным отбором пара, МВт
Т - теплофикационная паровая турбина сотопительным отбором пара, МВт
Р - паровая турбина с противодавлением без регулирования, МВт
ПР - паровая турбина с противодавлением и с производственным отбором пара, МВт
ТР - паровая турбина с противодавлением и сотопительным отбором пара, МВт
КУ - котел-утилизатор
РО - радиально-осевые гидротурбины
ПЛ - поворотно-лопастные гидротурбины
СК - сверхкритические параметры
ДК - докритические параметры
ССК - суперсверхкритические параметры

* - по ряду ОГК/ТГК скорректированные инвестиционные программы на 2006-2010 гг. 
будут рассмотрены и утверждены Советами директоров генерирующих компаний в марте 2007 года.

** - стоимость реализации инвестпроектов по каждому энергоблоку может 
изменяться по мере разработки проектно-сметной документации 
и итогов тендеров на поставку основных видов оборудования 
и выбору подрядчиков строительства.

*** - состав оборудования уточняется.

Прогноз потребности в серийном основном 
энергетическом оборудовании под инвестиционную программу 
Холдинга на 2006-2010 гг. по тепловым электростанциям

| Вид оборудования / типоразмер | Штук | Мощность, паропроизводительность МВт (МВА), т/час |
| --- | --- | --- |
| Паровые турбины, всего | 146 | 23 567 |
| В том числе для ПСУ: | 79 | 15 785 |
| К-800 | 2 | 1 600 |
| К-660 | 7 | 4 620 |
| К-330 | 11 | 3 630 |
| К-225 | 10 | 2 250 |
| К-200 | 4 | 800 |
| К-110 | 3 | 330 |
| Т-250 | 1 | 250 |
| Т-185 | 2 | 370 |
| Т-120 | 1 | 120 |
| ПТ-110 | 2 | 220 |
| Другие | 36 | 1 595 |
| В том числе для ПГУ: | 67 | 7 782 |
| К-300 | 6 | 1 800 |
| К-160 | 12 | 1 920 |
| К-110 | 2 | 220 |
| Т-150 | 15 | 2 250 |
| Т-110 | 1 | 110 |
| Р-115 | 1 | 115 |
| ПТ-110 | 5 | 550 |
| Другие | 25 | 817 |
| Газовые турбины, всего | 133 | 17 052 |
| ГТ-270 | 34 | 9 180 |
| ГТ-160 | 21 | 3 360 |
| ГТ-130 | 2 | 260 |
| ГТ-110 | 12 | 1 320 |
| ГТ-65 | 32 | 2 080 |
| Ниже 65 МВт | 32 | 852 |
| Котлоагрегаты, всего | 48 | 45 260 |
| Котлы-утилизаторы, всего | 125 | 32 930 |
| Турбогенераторы, всего | 260 | 44 802 |
| 800 | 9 | 7 200 |
| 350 | 44 | 15 400 |
| 300 | 8 | 2 400 |
| 220 | 13 | 2 860 |
| 200 | 4 | 800 |
| 160 | 48 | 7 680 |
| 120 | 7 | 840 |
| 110 | 22 | 2 420 |
| Другие | 105 | 5 202 |
| Трансформаторы, всего | 156 | 49 505 |
| 1000 | 9 | 9 000 |
| 630 | 12 | 7 560 |
| 480 | 1 | 480 |
| 400 | 39 | 15 600 |
| 250 | 17 | 4 250 |
| Другие | 78 | 12 615 |